## 导出数据表
附件4
通用介入类医用耗材集中带量采购医疗机构首年协议采购量（中山）
序号 | 地市 | 地区 | 医院id | 医院名称 | 包号 | 目录名称 | 注册证号 | 注册证产品名称 | 注册证注册人名称 | 申报企业名称 | 协议采购量
10749 | 中山市 | 南区 | H44U024032 | 中山市南区医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 15
10750 | 中山市 | 南区 | H44U024032 | 中山市南区医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 80
10751 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 10 | 造影导管-亲水型 | 国械注准20213030115 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 50
10752 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 64
10753 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 16
10754 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 4
10755 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20193031784 | 血管鞘组 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 12
10756 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20163033195 | 导管鞘及穿刺套件 Avanti+ Catheter Sheath Introducer | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 12
10757 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20163031291 | 血管鞘组 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 16
10758 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 15-2 | 血管鞘-特殊型-薄壁型 | 国械注准20193030745 | 血管鞘组 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 50
10759 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20163025072 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 雅培心血管 Abbott Vascular | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 2
10760 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 京械注准20192140010 | 一次性使用动脉止血压迫器 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 8
10761 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 21 | Y接头 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 75
10762 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注进20143145578 | 压力延长管Pressure Monitoring Tubing | 美国麦瑞通医疗设备有限公司Merit Medical Systems，Inc. | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | 13
10763 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20223060443 | 一次性使用高压注射连接管 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 55
10764 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20153032384 | 连接管 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 152
10765 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 3-3 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-普通型-12cm＜长度＜50cm-单腔 | 国械注准20203030355 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 10
10766 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 4-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-耐高压型-长度≥50cm-单腔 | 国械注准20203030355 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 5
10767 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 4-5 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-耐高压型-长度≤12cm | 国械注准20203030355 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 10
10768 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注准20183141712 | ZS2系列植入式给药装置 | 北京悦通医疗器械有限责任公司 | 北京悦通医疗器械有限责任公司 | 10
10769 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 6-2 | 输液港-静脉型-耐高压型 | 国械注进20173146658 | 化疗泵输送系统 | 贝鲁斯医疗 PEROUSE MEDICAL | 希玛德医疗器材（上海）有限公司 | 5
10770 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032336 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 12
10771 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20153030117 | 血管造影导管 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 4
10772 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20173031812 | 造影导管Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 15
10773 | 中山市 | 火炬开发区 | H44U025134 | 中山火炬开发区医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20173033051 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 9
10774 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20153030653 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 10
10775 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20153030477 | 一次性使用中心静脉导管包 | 北京天地和协科技有限公司 | 北京天地和协科技有限公司 | 103
10776 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 30
10777 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 126
10778 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20163031291 | 血管鞘组 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 57
10779 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20193031784 | 血管鞘组 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 195
10780 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 粤械注准20152140044 | 桡动脉介入穿刺部位止血器 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 192
10781 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 19 | 三联三通 | 国械注准20153030332 | 一次性使用介入配件 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 150
10782 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 20 | 环形注射器 | 国械注准20173030037 | 一次性使用环柄注射器 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 28
10783 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 20 | 环形注射器 | 国械注准20183030538 | 一次性使用环柄注射器 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 132
10784 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 21 | Y接头 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 20
10785 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20173033051 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 50
10786 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032336 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 107
10787 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032563 | 造影导管Infiniti Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 34
10788 | 中山市 | 黄圃镇 | H44U025834 | 中山市黄圃人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153030716 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 39
10789 | 中山市 | 东凤镇 | H44U034853 | 中山市东凤人民医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20173030700 | 一次性使用中心静脉导管包 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 2
10790 | 中山市 | 东凤镇 | H44U034853 | 中山市东凤人民医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20163102086 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 8
10791 | 中山市 | 东凤镇 | H44U034853 | 中山市东凤人民医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20173030700 | 一次性使用中心静脉导管包 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 10
10792 | 中山市 | 东凤镇 | H44U034853 | 中山市东凤人民医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20163102086 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 50
10793 | 中山市 | 东凤镇 | H44U034853 | 中山市东凤人民医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20173030700 | 一次性使用中心静脉导管包 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 2
10794 | 中山市 | 东凤镇 | H44U034853 | 中山市东凤人民医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20163102086 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 13
10795 | 中山市 | 东凤镇 | H44U034853 | 中山市东凤人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 2
10796 | 中山市 | 东凤镇 | H44U034853 | 中山市东凤人民医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 2
10797 | 中山市 | 东凤镇 | H44U034853 | 中山市东凤人民医院 | 6-2 | 输液港-静脉型-耐高压型 | 国械注准20223141666 | 植入式给药装置及附件 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 2
10798 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20163030732 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 120
10799 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20163031270 | 一次性无菌中心静脉导管套件 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 451
10800 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20163030732 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 695
10801 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 10 | 造影导管-亲水型 | 国械注准20223030013 | 造影导管 | 科睿驰（深圳）医疗科技发展有限公司 | 科睿驰（深圳）医疗科技发展有限公司 | 33
10802 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 10 | 造影导管-亲水型 | 国械注进20153030826 | 造影导管Tempo AQUA Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 103
10803 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 12-1 | 造影导丝-普通型-长度≤180CM | 国械注准20163032107 | 一次性使用造影导丝 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 12
10804 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 12-1 | 造影导丝-普通型-长度≤180CM | 国械注进20143035023 | 诊断导丝Emerald Guidewire | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 12
10805 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注准20173033094 | 一次性使用亲水涂层导丝 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 267
10806 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 357
10807 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 371
10808 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注准20173033094 | 一次性使用亲水涂层导丝 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 487
10809 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20153030280 | 一次性使用导管鞘套装 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 343
10810 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20173034372 | 一次性使用无菌导管鞘套装 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 206
10811 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20193031784 | 血管鞘组 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 1127
10812 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 15-2 | 血管鞘-特殊型-薄壁型 | 国械注进20183030228 | 血管鞘组 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 9
10813 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20143136146 | 血管封合器 | 泰尔茂医疗有限公司Terumo Medical Corporation | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 19
10814 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20173131688 | 封堵止血系统EXOSEAL Vascular Closure Device | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 92
10815 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20163025072 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 雅培心血管 Abbott Vascular | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 16
10816 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 沪械注准20202140417 | 气囊式止血带 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 516
10817 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 国械注进20152143324 | 桡动脉介入穿刺部位止血器止血用押圧器具 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 345
10818 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 浙械注准20172140796 | 动脉压迫止血器 | 杭州能可爱心医疗科技有限公司 | 杭州能可爱心医疗科技有限公司 | 75
10819 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 19 | 三联三通 | 国械注准20153030121 | 一次性使用三通旋塞 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 221
10820 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 19 | 三联三通 | 国械注准20143142378 | 一次性使用三联三通 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 539
10821 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 20 | 环形注射器 | 国械注准20153030919 | 一次性使用造影剂推注器 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 640
10822 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 21 | Y接头 | 粤械注准20222030806 | 一次性使用Y型连接阀 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 1148
10823 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20223060443 | 一次性使用高压注射连接管 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 320
10824 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20153032216 | 一次性使用血管内导管附件 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 1
10825 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20173030850 | 压力延长管 | 龙脉医疗器械（北京）有限公司 | 龙脉医疗器械（北京）有限公司 | 320
10826 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 22-2 | 压力延长管-500psi＜耐压值≤800psi | 国械注准20173144592 | 一次性使用压力延长管 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 1751
10827 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 22-2 | 压力延长管-500psi＜耐压值≤800psi | 国械注准20163062183 | 一次性使用压力连接管 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 649
10828 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 3-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F） | 国械注准20143032347 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 昊朗科技（佛山）有限公司 | 昊朗科技（佛山）有限公司 | 84
10829 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 3-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F） | 国械注进20153032098 | 经外周置入中心静脉导管Peripherally Inserted Central Catheters （PICC） | 箭牌国际公司 Arrow International,Inc. | 泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 16
10830 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 4-2 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-耐高压型-长度≥50cm-多腔型 | 国械注进20153032632 | 外周插管中心静脉导管 PowerPICC SOLO Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 24
10831 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注进20173141683 | 植入式静脉给药系统Implantable Venous Access Systems | 史密斯医疗ASD有限公司 Smiths Medical ASD, Inc. | 史密斯医疗器械（上海）有限公司 | 58
10832 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注进20233140180 | 植入式给药装置SlimPort™ M.R.I.™ Ultra Low-Profile Implantable Port | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 4
10833 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 6-2 | 输液港-静脉型-耐高压型 | 国械注进20173142112 | 植入式静脉给药系统Implantable Venous Access System with Power Injection Capability | 史密斯医疗ASD有限公司 Smiths Medical ASD, Inc. | 史密斯医疗器械（上海）有限公司 | 45
10834 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 6-2 | 输液港-静脉型-耐高压型 | 国械注进20163032409 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件Powerport Implantable Port | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 43
10835 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20163032106 | 一次性使用造影导管 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 390
10836 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20223030732 | 血管内造影导管 | 泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司 | 泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司 | 313
10837 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032563 | 造影导管Infiniti Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 147
10838 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153030716 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 403
10839 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153032356 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 117
10840 | 中山市 | 小榄镇 | H44U025778 | 中山市小榄人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032336 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 331
10841 | 中山市 | 东升镇 | H4400009 | 中山市东升医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 10
10842 | 中山市 | 东升镇 | H4400009 | 中山市东升医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 30
10843 | 中山市 | 东升镇 | H4400009 | 中山市东升医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 40
10844 | 中山市 | 东升镇 | H4400009 | 中山市东升医院 | 2-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-抗感染型-双腔型 | 国械注进20173032034 | 中心静脉导管 Central Venous Catheters | 箭牌国际公司 Arrow International,Inc. | 泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 60
10845 | 中山市 | 东升镇 | H4400009 | 中山市东升医院 | 2-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-抗感染型-多腔型 | 国械注进20173032034 | 中心静脉导管 Central Venous Catheters | 箭牌国际公司 Arrow International,Inc. | 泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 40
10846 | 中山市 | 古镇镇 | H44U024136 | 中山市古镇人民医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 15
10847 | 中山市 | 古镇镇 | H44U024136 | 中山市古镇人民医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 220
10848 | 中山市 | 古镇镇 | H44U024136 | 中山市古镇人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 10
10849 | 中山市 | 古镇镇 | H44U024136 | 中山市古镇人民医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 9
10850 | 中山市 | 古镇镇 | H44U024136 | 中山市古镇人民医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注准20163031537 | 一次性无菌经外周中心静脉导管套装 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 1
10851 | 中山市 | 民众镇 | H44U024480 | 中山市民众医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 112
10852 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20143032347 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 昊朗科技（佛山）有限公司 | 昊朗科技（佛山）有限公司 | 2
10853 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153030653 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 352
10854 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 12-1 | 造影导丝-普通型-长度≤180CM | 国械注进20193031842 | 造影导丝Guide Wires | 美国麦瑞通医疗设备有限公司Merit Medical Systems，Inc. | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | 73
10855 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 12-1 | 造影导丝-普通型-长度≤180CM | 国械注进20143035023 | 诊断导丝Emerald Guidewire | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 73
10856 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 12-2 | 造影导丝-普通型-长度＞180CM | 国械注进20143035023 | 诊断导丝Emerald Guidewire | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 15
10857 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 12-2 | 造影导丝-普通型-长度＞180CM | 国械注进20193031842 | 造影导丝Guide Wires | 美国麦瑞通医疗设备有限公司Merit Medical Systems，Inc. | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | 15
10858 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 17
10859 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 71
10860 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 22
10861 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5
10862 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20163031291 | 血管鞘组 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 55
10863 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20193031784 | 血管鞘组 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 189
10864 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20163025072 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 雅培心血管 Abbott Vascular | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 20
10865 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 粤械注准20152140044 | 桡动脉介入穿刺部位止血器 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 42
10866 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 京械注准20182140015 | 桡动脉压迫止血器 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 170
10867 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153031974 | 血管造影导管 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 89
10868 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032563 | 造影导管Infiniti Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 26
10869 | 中山市 | 南朗镇 | H44U024388 | 中山市南朗医院（中山市人民医院南朗分院） | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20173033051 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 39
10870 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 10
10871 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 124
10872 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 100
10873 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 24
10874 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注准20173033094 | 一次性使用亲水涂层导丝 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 6
10875 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 34
10876 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 2-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-抗感染型-单腔型 | 国械注进20173032034 | 中心静脉导管 Central Venous Catheters | 箭牌国际公司 Arrow International,Inc. | 泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 176
10877 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 2-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-抗感染型-双腔型 | 国械注进20173032034 | 中心静脉导管 Central Venous Catheters | 箭牌国际公司 Arrow International,Inc. | 泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 39
10878 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注准20153030522 | 经外周中心静脉导管套装 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 2
10879 | 中山市 | 港口镇 | H44ZSSD3955 | 中山市第二人民医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 29
10880 | 中山市 | 大涌镇 | H44U025626 | 中山市大涌医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 70
10881 | 中山市 | 沙溪镇 | H44U026782 | 中山市沙溪隆都医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 30
10882 | 中山市 | 沙溪镇 | H44U026782 | 中山市沙溪隆都医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 50
10883 | 中山市 | 沙溪镇 | H44U026782 | 中山市沙溪隆都医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 6
10884 | 中山市 | 沙溪镇 | H44U026782 | 中山市沙溪隆都医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153030477 | 一次性使用中心静脉导管包 | 北京天地和协科技有限公司 | 北京天地和协科技有限公司 | 64
10885 | 中山市 | 三乡镇 | H44U025678 | 中山市三乡医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 120
10886 | 中山市 | 板芙镇 | H44U025004 | 中山市板芙医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153030653 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 30
10887 | 中山市 | 板芙镇 | H44U025004 | 中山市板芙医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 2
10888 | 中山市 | 神湾镇 | H44U015439 | 中山市神湾医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 80
10889 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20173034614 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 75
10890 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20173034614 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 132
10891 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 73
10892 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 17
10893 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 40
10894 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 10
10895 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20163031291 | 血管鞘组 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 46
10896 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20163033195 | 导管鞘及穿刺套件 Avanti+ Catheter Sheath Introducer | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 44
10897 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20193031784 | 血管鞘组 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 121
10898 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20173131688 | 封堵止血系统EXOSEAL Vascular Closure Device | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 38
10899 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20143136146 | 血管封合器 | 泰尔茂医疗有限公司Terumo Medical Corporation | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 32
10900 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 粤械注准20222141726 | 压迫止血器 | 深圳市升昊科技有限公司 | 深圳市升昊科技有限公司 | 18
10901 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 粤械注准20152140044 | 桡动脉介入穿刺部位止血器 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 167
10902 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 19 | 三联三通 | 国械注准20173140861 | 连通板 | 龙脉医疗器械（北京）有限公司 | 龙脉医疗器械（北京）有限公司 | 100
10903 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 20 | 环形注射器 | 国械注准20153030979 | 指环推注器 | 龙脉医疗器械（北京）有限公司 | 龙脉医疗器械（北京）有限公司 | 21
10904 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 20 | 环形注射器 | 国械注准20153030919 | 一次性使用造影剂推注器 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 4
10905 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 21 | Y接头 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 150
10906 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20173030850 | 压力延长管 | 龙脉医疗器械（北京）有限公司 | 龙脉医疗器械（北京）有限公司 | 25
10907 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20163062183 | 一次性使用压力连接管 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 25
10908 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 22-2 | 压力延长管-500psi＜耐压值≤800psi | 国械注准20163062183 | 一次性使用压力连接管 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 150
10909 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 3-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F） | 国械注进20153032098 | 经外周置入中心静脉导管Peripherally Inserted Central Catheters （PICC） | 箭牌国际公司 Arrow International,Inc. | 泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 1
10910 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20173033051 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 26
10911 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032563 | 造影导管Infiniti Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 12
10912 | 中山市 | 坦洲镇 | H44U025842 | 中山市坦洲人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032336 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 82
10913 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 384
10914 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153030477 | 一次性使用中心静脉导管包 | 北京天地和协科技有限公司 | 北京天地和协科技有限公司 | 684
10915 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 268
10916 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 1280
10917 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 10 | 造影导管-亲水型 | 国械注进20163032711 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 93
10918 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 10 | 造影导管-亲水型 | 国械注准20213030115 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 93
10919 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 12-1 | 造影导丝-普通型-长度≤180CM | 国械注进20143035023 | 诊断导丝Emerald Guidewire | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 11
10920 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 12-1 | 造影导丝-普通型-长度≤180CM | 国械注进20203030426 | 导丝 | SP医疗股份有限公司 SP Medical A/S | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 11
10921 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 295
10922 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 1252
10923 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 870
10924 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 400
10925 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20203030519 | 一次性使用导管鞘组 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 618
10926 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20193031784 | 血管鞘组 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 1104
10927 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20163033195 | 导管鞘及穿刺套件 Avanti+ Catheter Sheath Introducer | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 577
10928 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20163031291 | 血管鞘组 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 784
10929 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 15-1 | 血管鞘-特殊型-微穿刺型 | 国械注进20183032413 | 微穿刺血管鞘Introducer Set | 库克公司 Cook Incorporated | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 14
10930 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20163025072 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 雅培心血管 Abbott Vascular | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 335
10931 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20143136146 | 血管封合器 | 泰尔茂医疗有限公司Terumo Medical Corporation | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 136
10932 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20173131688 | 封堵止血系统EXOSEAL Vascular Closure Device | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 444
10933 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 粤械注准20152140044 | 桡动脉介入穿刺部位止血器 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 807
10934 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 19 | 三联三通 | 国械注准20173140827 | 连通板 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 1024
10935 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 20 | 环形注射器 | 国械注准20173030826 | 一次性使用环柄注射器 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 854
10936 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 20 | 环形注射器 | 国械注准20153030919 | 一次性使用造影剂推注器 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 169
10937 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 21 | Y接头 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1624
10938 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 21 | Y接头 | 粤械注准20232030417 | Y形连接器 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 89
10939 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 22-2 | 压力延长管-500psi＜耐压值≤800psi | 国械注准20163062183 | 一次性使用压力连接管 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 1234
10940 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 3-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F） | 国械注准20153032016 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 4
10941 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注准20153030522 | 经外周中心静脉导管套装 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 15
10942 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 215
10943 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注进20173141683 | 植入式静脉给药系统Implantable Venous Access Systems | 史密斯医疗ASD有限公司 Smiths Medical ASD, Inc. | 史密斯医疗器械（上海）有限公司 | 78
10944 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注准20183141712 | ZS2系列植入式给药装置 | 北京悦通医疗器械有限责任公司 | 北京悦通医疗器械有限责任公司 | 37
10945 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 6-2 | 输液港-静脉型-耐高压型 | 国械注进20163032409 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件Powerport Implantable Port | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 23
10946 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153032356 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 425
10947 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20173033051 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1334
10948 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153030716 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 1187
10949 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032563 | 造影导管Infiniti Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 360
10950 | 中山市 | 市直属 | H44U015448 | 中山市中医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20193030397 | 血管造影导管DxTerity Diagnostic Catheter | 美敦力公司 Medtronic Inc. | 美敦力（上海）管理有限公司 | 75
10951 | 中山市 | 市直属 | H44U023923 | 中山市西区医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 20
10952 | 中山市 | 市直属 | H44U023923 | 中山市西区医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 40
10953 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20163030732 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 726
10954 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20163102086 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 629
10955 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20163030732 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 30
10956 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 96
10957 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20173034614 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 2344
10958 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 600
10959 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20173034588 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 662
10960 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20163030732 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 1336
10961 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 10 | 造影导管-亲水型 | 国械注准20213030115 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 50
10962 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 10 | 造影导管-亲水型 | 国械注进20163032711 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 51
10963 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 11 | 造影导管-标测导管 | 国械注进20163032901 | 血管造影导管Angiographic Catheter | 安启医疗AngioDynamics Inc | 上海美创医疗器械有限公司 | 84
10964 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 12-1 | 造影导丝-普通型-长度≤180CM | 国械注进20193031842 | 造影导丝Guide Wires | 美国麦瑞通医疗设备有限公司Merit Medical Systems，Inc. | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | 32
10965 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 12-1 | 造影导丝-普通型-长度≤180CM | 国械注准20173030761 | 一次性使用无菌血管内导管辅件：导丝 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 333
10966 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 12-2 | 造影导丝-普通型-长度＞180CM | 国械注进20193031842 | 造影导丝Guide Wires | 美国麦瑞通医疗设备有限公司Merit Medical Systems，Inc. | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | 44
10967 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 12-2 | 造影导丝-普通型-长度＞180CM | 国械注进20143035023 | 诊断导丝Emerald Guidewire | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 45
10968 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注准20153031785 | 造影导丝 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 39
10969 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 2281
10970 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 500
10971 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注准20153031785 | 造影导丝 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 192
10972 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 2508
10973 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 400
10974 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 340
10975 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20193031784 | 血管鞘组 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 4501
10976 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20163031291 | 血管鞘组 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 2279
10977 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20153030485 | 血管鞘 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 500
10978 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 15-3 | 血管鞘-特殊型-漂浮导管 | 国械注进20173031692 | 经皮鞘穿刺组Percutaneous Sheath Introducer | 箭牌国际公司 Arrow International,Inc. | 泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 7
10979 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20173131688 | 封堵止血系统EXOSEAL Vascular Closure Device | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 430
10980 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20143136146 | 血管封合器 | 泰尔茂医疗有限公司Terumo Medical Corporation | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 575
10981 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 16 | 血管止血装置-侵入式 | 国械注进20163025072 | 血管缝合器系统 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 雅培心血管 Abbott Vascular | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 591
10982 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 粤械注准20152140044 | 桡动脉介入穿刺部位止血器 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 2738
10983 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 浙械注准20172140796 | 动脉压迫止血器 | 杭州能可爱心医疗科技有限公司 | 杭州能可爱心医疗科技有限公司 | 264
10984 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 18 | 抓捕器 | 国械注准20143032015 | 圈套器 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 48
10985 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 19 | 三联三通 | 国械注准20163140506 | 连通板 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 574
10986 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 19 | 三联三通 | 国械注准20143142378 | 一次性使用三联三通 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 2133
10987 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 19 | 三联三通 | 国械注准20153030332 | 一次性使用介入配件 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 300
10988 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 20 | 环形注射器 | 国械注准20173030826 | 一次性使用环柄注射器 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 87
10989 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 20 | 环形注射器 | 国械注准20173030037 | 一次性使用环柄注射器 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 17
10990 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 21 | Y接头 | 国械注进20183032011 | 血管成型术用套件Angioplasty Packs | 美国麦瑞通医疗设备有限公司Merit Medical Systems，Inc. | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | 561
10991 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 21 | Y接头 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1000
10992 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 21 | Y接头 | 国械注准20163031155 | 旋转式Y形连接器 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 468
10993 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 21 | Y接头 | 国械注准20163030329 | Y形连接器 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 400
10994 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 21 | Y接头 | 国械注准20163030724 | Y接头组件 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 450
10995 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20183060438 | 一次性使用压力连接管 | 深圳市迈威生物科技有限公司 | 深圳市迈威生物科技有限公司 | 24505
10996 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20173144592 | 一次性使用压力延长管 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 2655
10997 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 22-3 | 压力延长管-耐压值＞800psi | 国械注准20173061547 | 一次性使用压力连接管 | 优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 | 优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 | 880
10998 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 4-2 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-耐高压型-长度≥50cm-多腔型 | 国械注进20153032632 | 外周插管中心静脉导管 PowerPICC SOLO Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 11
10999 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注准20153030522 | 经外周中心静脉导管套装 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 16
11000 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注进20173036668 | 经外周插管的中心静脉导管Groshong PICC（Peripherally Inserted Central Venous Catheter） | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 6
11001 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 234
11002 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注准20183141712 | ZS2系列植入式给药装置 | 北京悦通医疗器械有限责任公司 | 北京悦通医疗器械有限责任公司 | 1207
11003 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注进20173141683 | 植入式静脉给药系统Implantable Venous Access Systems | 史密斯医疗ASD有限公司 Smiths Medical ASD, Inc. | 史密斯医疗器械（上海）有限公司 | 366
11004 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032563 | 造影导管Infiniti Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 931
11005 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153030716 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 1417
11006 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20173031812 | 造影导管Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 3
11007 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153032356 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 949
11008 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032336 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 1896
11009 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20173033051 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 800
11010 | 中山市 | 市直属 | H44U024849 | 中山市人民医院 | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20223031216 | 冠状动脉造影导管 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 731
11011 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 1-1 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-单腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 20
11012 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 1-2 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-双腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 45
11013 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 1-3 | 中心静脉导管类-中心静脉导管（cvc）-普通型-多腔型 | 国械注准20153031562 | 一次性无菌中心静脉导管 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 30
11014 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 19
11015 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 13-1 | 造影导丝-亲水型-长度≤180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 81
11016 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注准20153032346 | 亲水涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3
11017 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 13-2 | 造影导丝-亲水型-长度＞180CM | 国械注进20153032566 | 导丝 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 12
11018 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注准20163031291 | 血管鞘组 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 29
11019 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20163033195 | 导管鞘及穿刺套件 Avanti+ Catheter Sheath Introducer | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 32
11020 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20193031784 | 血管鞘组 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 62
11021 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 14 | 血管鞘-普通型 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 12
11022 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 17 | 血管止血装置-非侵入式 | 京械注准20182140015 | 桡动脉压迫止血器 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 100
11023 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 19 | 三联三通 | 国械注准20163140506 | 连通板 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 80
11024 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 20 | 环形注射器 | 国械注准20163030450 | 推注器 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 80
11025 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 21 | Y接头 | 国械注准20183030551 | Y形连接器 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 80
11026 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20163062183 | 一次性使用压力连接管 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 12
11027 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 22-1 | 压力延长管-300psi≤耐压值≤500psi | 国械注准20153032384 | 连接管 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 38
11028 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 3-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F） | 国械注准20203030355 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 5
11029 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 3-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-普通型-长度≥50cm-单腔（包含1.9F） | 国械注准20143032347 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 昊朗科技（佛山）有限公司 | 昊朗科技（佛山）有限公司 | 25
11030 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注准20153030522 | 经外周中心静脉导管套装 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 1
11031 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 5-1 | 中心静脉导管类-经外周中心静脉导管（PICC）-前端三向瓣膜型-长度≥50cm-单腔 | 国械注进20173031671 | 经外周插管的中心静脉导管 Groshong NXT PICC Catheter | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 14
11032 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注进20173141683 | 植入式静脉给药系统Implantable Venous Access Systems | 史密斯医疗ASD有限公司 Smiths Medical ASD, Inc. | 史密斯医疗器械（上海）有限公司 | 11
11033 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注进20173141677 | 植入式给药装置及其附件Implantable vascular access systems and accessories | 贝朗医疗法国有限公司B.BRAUN MEDICAL | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | 2
11034 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 6-1 | 输液港-静脉型-非耐高压型 | 国械注进20233140180 | 植入式给药装置SlimPort™ M.R.I.™ Ultra Low-Profile Implantable Port | 巴德血管通道系统公司 Bard Access Systems, Inc. | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 1
11035 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 6-2 | 输液港-静脉型-耐高压型 | 国械注进20173141677 | 植入式给药装置及其附件Implantable vascular access systems and accessories | 贝朗医疗法国有限公司B.BRAUN MEDICAL | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | 2
11036 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 7 | 输液港-动脉型 | 国械注进20173141677 | 植入式给药装置及其附件Implantable vascular access systems and accessories | 贝朗医疗法国有限公司B.BRAUN MEDICAL | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | 2
11037 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 8 | 输液港-腹腔型 | 国械注进20173141677 | 植入式给药装置及其附件Implantable vascular access systems and accessories | 贝朗医疗法国有限公司B.BRAUN MEDICAL | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | 2
11038 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153032356 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 23
11039 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032336 | 血管内造影导管 | 泰尔茂株式会社 Terumo Corporation（テルモ株式会社） | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 | 23
11040 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注准20173033051 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 39
11041 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20183032563 | 造影导管Infiniti Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 46
11042 | 中山市 | 市直属 | H44U027765 | 中山市博爱医院（中山市妇幼保健院） | 9 | 造影导管-普通型 | 国械注进20153030716 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | 康蒂思公司 Cordis Corporation | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 39